Приложение к постановлению Безымянской сельской администрации

от 29.07.2010  № 58 а

Долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Безымянского муниципального образования на период до 2020 года»

Содержание

- Паспорт долгосрочной целевой программы.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

2.1. Краткая социально-экономическая характеристика Безымянского муниципального образования.

2.2. Анализ энергопотребления за 2007-2010 годы и основные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Основная цель и задачи долгосрочной целевой программы.

- Сроки и этапы реализации  долгосрочной целевой программы.

- Система программных мероприятий.

5.1 Повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве.

5.2. Повышение энергетической эффективности в Безымянской сельской администрации.

5.3.  Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе.

- Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы.

- Механизм реализации  долгосрочной целевой программы.

- Прогноз ожидаемых результатов  долгосрочной целевой программы.

1. Паспорт  долгосрочной целевой программы (далее - программа)

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Безымянского муниципального образования на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение Безымянской сельской администрации от 09.07.2010 года № 56а «О разработке проекта долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Безымянского муниципального образования на период до 2020 года» |
| Нормативно-правовое основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства Саратовской области от 12 февраля 2010 года № 35 «О подготовке долгосрочной областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года»; |
| Заказчик программы | Безымянская сельская администрация Энгельсского муниципального района |
| Исполнители программы | Безымянская сельская администрация Энгельсского муниципального района |
| Разработчик программы | Безымянская сельская администрации Энгельсского муниципального района |
| Цели и задачи программы | Цели программы: - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности экономики Безымянской сельской администрации Энгельсского муниципального района и снижения энергоёмкости муниципального продукта на 15% по сравнению с 2007 годом; - ускорение перехода коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы на энергоэффективные технологии; - повышение надежности топливо - и энергообеспечения; - снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения в среднем на 3-5% ежегодно; - улучшение социально-бытовых условий жизни населения. Задачи программы: - повышение эффективности энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры, Безымянской сельской администрации и жилищном секторе, в том числе за счёт запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода коммунального комплекса муниципального образования на энергосберегающий путь развития; - повышение надежности топливо- и энергообеспечения; - снижение внутреннего потребления энергоресурсов за счет энергосбережения на 3-5% ежегодно; - завершение оснащения объектов Безымянской сельской администрации и других потребителей энергоресурсов приборами и системами учета и регулирования потребления энергоресурсов; - сокращение расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами; - повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение; - уменьшение негативного воздействия на окружающую среду |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011-2020 годы, в том числе: I этап – 2011–2015 годы; II этап – 2016–2020 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования (прогноз) всего – 1962500 руб., в том числе: средства местного бюджета – 196250 рублей; |
| Прогноз ожидаемых результатов реализации программы | Снижение энергоемкости муниципального продукта за счет энергосбережения на 15% до 2020 года (по отношению к 2007 году), оснащение потребителей системами учета и регулирования энергоресурсов, реконструкция и модернизация оборудования предприятий жилищно-коммунального комплекса и организаций бюджетной сферы. Обеспечение за счет выполнения предусмотренных в программе энергосберегающих мероприятий: -экономии природного газа в размере не менее 11,78тыс. м3 на I этапе (2011–2015 годы) и не менее 23,55 м3 за весь срок реализации Программы (2011–2020 годы); -экономии электроэнергии в размере не менее 12 тыс. кВт/ч на I этапе (2011–2015 годы) и не менее 24тыс. кВт/ч за весь срок реализации Программы (2011–2020 годы); экономии тепловой энергии в размере не менее 0,51 тыс. Гкал на I этапе (2011–2015 годы) и не менее 0,102 тыс. Гкал за весь срок реализации Программы (2011–2020 годы); Обеспечение за счет выполнения предусмотренных в программе энергосберегающих мероприятий суммарной экономии топливно-энергетических ресурсов в объеме 614 т. у.т. |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

2.1. Краткая социально-экономическая характеристика
Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района

Безымянское муниципальное образование образовано Законом Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 106-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Энгельсского муниципального района».

Безымянское муниципальное  образование  объединило 6 бывших округов: Безымянский, Широкопольский, Бурненский, Зеленодольский, Кировский, Воскресенский. Административным центром Безымянского муниципального образования является село Безымянное. В состав муниципального образования входят 19 населенный пунктов: село Безымянное, село Заветное, село Красный Партизан, село Первомайское, село Титоренко, село Широкополье, поселок Лебедево, поселок Солонцово,  поселок Новочарлык, поселок Бурный, поселок Межевой, село Зеленый Дол, поселок Прилужный, село Шевченко, село Калинино, село Воскресенка, село Новая Каменка, село Кирово,  село Тарлык.

Регион, на  котором  расположена  территория  Безымянского муниципального образования представляет собой слабовозвышенную равнину с незначительным  уклоном к западу, в сторону р. Волги в зоне типичной степи и пойменных террасах  р. Волги. Наибольшее  распространение здесь имеют темно-каштановые почвы, встречаются почвы суглинистые и супесчаные. Почвы плодородны при достаточной влажности. Территория Безымянского муниципального образования относится к району с континентально-засушливым климатом. Растительный покров составляют представители суховыносливого  разнотравья – полынь, типчак,  степной костер, ковыль, житняк. Лесистая растительность – широколиственные породы деревьев – приурочены к долинам и балкам.

Водные ресурсы территории Безымянского муниципального образования представлены  в основном подземными  водоисточниками, южная часть территории занята водораздельным плато рек Нахой и Тарлык.  Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется вода из 45 артезианских скважин.

Территория  Безымянского муниципального образования  занимает общую площадь 107856 га,  баланс земельных угодий: с/х угодий 89753 га, из них пашни  72179 га, состав землепользователей это акционерные общества и крестьянско-фермерские хозяйства. В сельскохозяйственном производстве Безымянского муниципального образования участвуют 9 коллективных сельскохозяйственных предприятий, 58 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 3252 личных подсобных хозяйств.

Население Безымянского муниципального образования составляет  9371  человек.

В Безымянском муниципальном образовании система автомобильных дорог  включает в себя 104 км, в том числе 22 км с твердым покрытием, грунтовые 82 км.

Экономика.

Основные экономические   и социальные показатели бюджета Безымянского муниципального образования

| Экономика Безымянского муниципального образования за годы рыночных преобразований изменилась | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 9 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем доходов бюджета в т.ч. | 3799,9 | 6188,5 | 9617,7 | 7841,8 |
| Общегосударственные вопросы | 3628,3 | 5952,8 | 6425,4 | 4582,3 |
| Национальная оборона | 171,6 | 235,7 | 233,5 | 155,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  | 2941,9 | 2882 |
| Градостроительство |  |  |  | 199,0 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт |  |  | 4,4 | 5,0 |
| Образование |  |  | 4,8 | - |
| Социальная политика |  |  | 7,7 | 17,7 |

2.2. Анализ энергопотребления за 2007-2010 годы и основные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Безымянском муниципальном образовании

Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в Безымянском муниципальном образовании является Безымянская сельская администрация и   население в муниципальном жилом фонде, учитываемом в составе казны Безымянского муниципального образования (далее – муниципальный жилой фонд).

Общее потребление ТЭР  по годам в Безымянском муниципальном образовании по видам ТЭР представлено в таблице № 1.

Таблица №1

| Наименование ТЭР | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление газа тыс. куб. м | 11,8 | 10,9 | 11,9 | 15,4 |
| Теплоснабжение, Гкал | 54,2 | 51,88 | 51,57 | 57 |
| Электроэнергия Тыс. кВт/ч | 9,9 | 9,466 | 11,0 | 16,1 |
| Вода, тыс. куб.м. | 0,107 | 0,116 | 0,112 | 0,117 |

Общее потребление ТЭР  по годам в муниципальном жилом фонде по видам ТЭР представлено в таблице № 1а.

Таблица № 1а

| Наименование ТЭР | 2009 г |
| --- | --- |
| Потребление газа тыс. куб. м | 151 |
| Теплоснабжение, Гкал | 627 |
| Электроэнергия Тыс. кВт/ч | 143,6 |
| Вода, тыс. куб.м. | 48,8 |

Структура потребления ТЭР в переводе на условное топливо представлена на рис.1.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2007г.

2008г.

2009г.

2010г. (план)

В усл.т.

Потребление ТЭР МО

Рис 1. Потребление  ТЭР в Безымянской сельской администрации

Анализ данных по потреблению ТЭР за последние годы свидетельствует о большом ежегодном росте их потребления. В среднем ежегодная потребность по ТЭР вырастает от 10-15 %, Это объясняется увеличением численности работающих в администрации и увеличением объема выполняемых работ, что напрямую связано с потреблением ТЭР. В 2010 году рост составляет более чем в 18 раз, это объясняется  передачей мунциипального жилого фонда, в количестве 139 квартир, которые потребляют электроэнергию, газ, тепло. Исключение составил 2008 год, в котором наблюдался спад потребления ТЭР на 7%.

Как видно из рис.2, основную долю (более 66%) потребляемых энергоресурсов занимает потребление газа, при этом соотношение между используемыми видами энергоресурсов в течение нескольких лет практически не изменяется, кроме 2010 года.

Рис. 2. Распределение по видам потребляемых энергоресурсов

Одним из наиболее крупных потребителей ТЭР в Безымянском муниципальном образовании являются объекты муниципального жилого фонда. Большой износ и низкая эффективность использования существующего устаревшего оборудования (в частности, отопительных систем) и коммуникаций приводят к перерасходу тепла, топлива.

Соответственно при разработке энергосберегающих мероприятий в Безымянской сельской администрации и жилом фонде с целью сокращения потребления ТЭР и снижения  расходов основное внимание должно быть уделено экономии этих ресурсов.

Среди потребляемых энергоносителей, как уже было отмечено, преобладает потребление газа и электроэнергии. Структура и динамика потребления энергоносителей по годам выглядит следующим образом (рис.3)

## Рис. 3. Динамика потребления основных энергоносителей в тыс. т у.т. по Безымянскому муниципальному образованию

Рис.4. Динамика потребления основных энергоносителей в тыс. т.у.т. по муниципальному жилому фонду.

Структура потребления электроэнергии в Безымянском муниципальном  образовании в 2010 году приведена  на рис. 5:

Рис. 5. Структура потребления электроэнергии по отраслям

К объектам потребляемым электроэнергию на данной диаграмме относятся Безымянская сельская администрация и население проживающее в муниципальном жилом фонде. Из структуры видно, что 3,7% потребления электроэнергии приходится на Безымянскую сельскую администрацию  и 96,3% на население проживающее в муниципальном жилом фонде.

Распределение по объему потребления тепловой энергии в Безымянской сельской администрации  выглядит  следующим образом (рис. 6):

## Рис .6. Потребление тепловой энергии в Безымянском муниципальном образовании в 2010 году

Как видно из диаграммы, основным потребителем тепловой энергии в Безымянском муниципальном образовании являются администрация и муниципальный жилой фонд. Муниципальный жилой фонд потребляет 92% тепловой энергии и только 8%  Безымянская  сельская администрация.

Аналогично выглядит структура потребления в Безымянском муниципальном образовании природного газа и холодной воды (рис. 7 и рис. 8):

## Рис. 7. Потребление природного газа

## Рис. 8. Потребление холодной воды

Решение проблем энергосбережения в Безымянском муниципальном образовании в предыдущий период осуществлялось в соответствии с областными целевыми программами «Энергосбережение Саратовской области на 1998-2005 годы» и «Энергоэффективность Саратовской области» на 2006-2010 годы, в которых  получили развитие следующие направления:

- реконструкция котельных, оборудованных изношенными котлами, модернизация систем теплоснабжения;

- реконструкция тепловых сетей с использованием современной теплоизоляции;

- модернизация систем наружного освещения;

- оснащение потребителей приборами контроля и системами учета энергоресурсов в организациях и учреждениях бюджетной сферы, муниципальном жилом фонде.

От проведенных мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере и  муниципальном жилом фонде имеет место экономия топливно-энергетических ресурсов.

Настоящая программа направлена на системную работу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для экономики в Безымянском муниципальном образовании.

Мероприятия Программы сбалансированы, охватывают муниципальный жилой фонд и администрацию и должны стать инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов.

Вместе с тем, в настоящее время для Безымянского муниципального образования  очевидны следующие проблемы в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- значительный износ основных фондов (до 60 процентов), высокая аварийность оборудования;

- повышенные потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

- низкая платежеспособность потребителей и ограниченность бюджетных средств для совершенствования муниципальных схем и систем энергоснабжения;

Реализация мероприятий Программы  направлена на расширение и активизацию деятельности  по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Безымянская сельская администрация располагает техническим потенциалом повышения энергоэффективности, который составляет более 15 процентов от уровня потребления энергии. Ресурс повышения энергоэффективности следует рассматривать как один из основных энергетических ресурсов будущего экономического роста.

200 тыс. рублей  бюджета Безымянского муниципального образования  уходит на оплату в той или иной форме жилищных и коммунальных услуг, предоставляемых неэффективными коммунальными системами для общественных зданий, жилых домов с высокими тепловыми потерями.

Реализации огромного потенциала энергосбережения мешают барьеры, которые имеют разную природу: ценовые и финансовые   барьеры, связанные со структурой и организацией экономики и рынка. Практически все они устранимы с помощью целевых мер политики по повышению энергоэффективности.

При комплексном подходе к реализации энергосберегающих мероприятий должна быть выполнена  намеченная в Указе Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» цель по снижению к 2020 году энергоёмкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 15 процентов по сравнению с 2007 годом.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

Целевые показатели, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программ, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к объектам энергоснабжения.

При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях учитывается изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения Безымянского муниципального образования.

В основу расчета целевых показателей энергоэффективности положено условие снижения энергоемкости  2020 году на 15% относительно уровня 2007 года.

# 3. Основные цели и задачи программы

В Безымянском муниципальном образовании, как и по Энгельсскому району, сохраняется тенденция неэкономного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Продолжается рост тарифов на ТЭР, при этом по отдельным прогнозным оценкам тарифы на углеводородное сырье, включая топливо, к 2015 году достигнут Европейского уровня. Положение осложняется увеличением потребления ТЭР населением и организациями бюджетной сферы.

На повышение эффективности энергоиспользования негативное влияние оказывают повсеместно допускаемые значительные потери энергоресурсов. Недостаточно налажен контроль и учет использования топлива, тепловой и электрической энергии в муниципальном жилом фонде и Безымянской сельской администрации. Низкая эффективность использования  дорогостоящих энергетических ресурсов в администрации во многом обусловлена несовершенством нормативно-правовых, финансово-экономических механизмов, недостаточным и не комплексным их применением.

Программа, разрабатываемая в соответствии Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Распоряжения Главы Безымянской сельской администрации № 56а от 09 июля 2010 года, направлена на создание системы технических, нормативно-правовых, финансово-экономических и организационных механизмов энергосбережения для обеспечения перехода экономики  на энергосберегающий путь развития, повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, снижение годового потребления энергоресурсов  за счет энергосбережения на 15 %, сокращение расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами, улучшение социально-бытовых условий жизни населения на основе использования комплекса инвестиционных механизмов и мер государственной поддержки. В программе сформированы конкретные направления реализации энергосберегающей политики, меры по стимулированию потребителей и производителей энергоресурсов. Программа призвана стать комплексным инструментом проведения в жизнь энергосберегающей политики и решения задач повышения энергоэффективности в Безымянской сельской администрации и муниципальном жилом фонде.

Цели программы:

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности экономики и снижения энергоёмкости муниципального продукта на 15 % по сравнению с 2007 годом;

- ускорение перехода коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы на энергоэффективные технологии, повышение надежности топливо- и энергообеспечения, снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения в среднем на 3 - 5% ежегодно, улучшение социально-бытовых условий жизни населения;

- обеспечение надежного бесперебойного энергоснабжения объектов Безымянской сельской администрации и муниципальном жилом фонде;

- сокращение потребления ТЭР Безымянской сельской администрацией и муниципальным жилым фондом за счет применения современного энергоэффективного оборудования и технологий;

- привлечение финансовых средств из различных источников в сферу модернизации энергообеспечения Безымянской сельской администрации и муниципального жилого фонда;

- вовлечение  населения в энергосбережение.

Осуществление данной программы позволит решить следующие ключевые задачи:

- создание системы технических мер, нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития;

- переход к энергосберегающим технологиям в обеспечении энергоресурсами населения Безымянского муниципального образования;

- снижение удельных показателей потребления  электрической и тепловой энергии, природного газа и воды;

- завершение оснащения объектов бюджетной сферы и других потребителей энергоресурсов приборами и системами учета энергоресурсов;

- повышение уровня технических знаний у населения и отдельных категорий работников бюджетной сферы в вопросах экономии энергии;

- повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение;

- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

Для достижения целей программы Безымянское муниципальное образование и  энергетическое хозяйство Безымянского муниципального образования предусматривается  в рамках действующего законодательства:

- создание в пределах компетенции необходимой нормативно-правовой базы по вопросам энергосбережения;

- проведение активной энергосберегающей политики;

- формирование  системы управления энергосбережением.

В интересах решения указанных задач предусматривается осуществить координацию деятельности органов местного самоуправления  Безымянского муниципального образования с государственными органами исполнительной власти Энгельсского района, другими органами, энергоснабжающими организациями, обеспечивая:

- оптимизацию объемов потребления энергоносителей;

- введение в действие системы финансово-экономических рыночных механизмов, мер стимулирования, региональной государственно-частной финансовой поддержки энергосбережения;

- принятие в пределах компетенции необходимых муниципальных правовых актов органов местного самоуправления с целью повышения эффективности развития жилищно-коммунального хозяйства;

- подготовка необходимых материалов для внесения в установленном порядке соответствующих законодательных инициатив в законодательный орган муниципального образования.

- Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации программы: 2011-2020 годы,

в том числе:

I этап – 2011-2015 годы - обеспечение перехода на энергоэффективный путь развития;

II этап – 2016-2020 годы - развитие по энергоэффективному пути.

Не позднее конца 2014 года параметры реализации программы для второго этапа должны быть уточнены.

# 5. Система программных мероприятий

Специфика повышения энергоэффективности в муниципальном жилом секторе и администрации (организация управления и принятия решений, степень и возможности регулирования, структура и схожесть технических и институциональных решений) требует выделения следующих направлений по реализации программных мероприятий:

повышение энергоэффективности в теплоснабжении;

повышение энергоэффективности в  Безымянской сельской администрации и муниципальном жилом фонде;

ресурсное, организационное и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности.

Основные программные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учитывают комплекс энергосберегающих работ, предусмотренных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»:

- «Считай, экономь и плати» (бережливая модель потребления энергоресурсов, установка приборов учёта);

- «Новый свет» (поэтапная замена ламп накаливания на энергоэффективные световые устройства);

- «Энергоэффективный квартал» (реализация в нескольких населенных пунктах тиражируемых программ повышения энергоэффективности);

- «Малая комплексная энергетика» (внедрение оборудования для локальной энергетики);

- «Инновационная энергетика» (использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии).

5.1 Повышение энергоэффективности

Типовые технические мероприятия, реализуемые на объектах теплоснабжения к 2020 году должны обеспечить: снижение удельного расхода топлива  на  котельных до 169,0 кг у.т/Гкал; снижение удельного расхода электроэнергии на котельных до 12,0 кВт.ч/Гкал; снижение доли потерь в тепловых сетях до 12,5 %.

Типовые технические мероприятия включают:

- вывод из эксплуатации котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности;

- модернизация котельных с использованием нового современного энергоэффективного оборудования;

- замена и строительство новых тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования;

- вывод из эксплуатации тепловых сетей, в том числе за счёт децентрализации и перевода на индивидуальное и поквартирное отопление;

- использование телекоммуникационных IT-систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения;

- обеспечение устойчивой и экономичной работы тепловых сетей и источников тепловой энергии, качества отопления  потребителей за счёт проведения комплексной автоматизации тепловых пунктов с выведением основных параметров на диспетчерские пункты управления системой теплоснабжения;

- установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения с доведением доли двигателей, оснащенных таким приводом, до 15% (мощности) от всего числа двигателей, где такой привод применим;

Типовые организационные мероприятия включают:

- создание нормативной основы, обеспечивающей скоординированное развитие систем централизованного теплоснабжения и крупных населенных пунктов, позволяющей в полной мере использовать преимущества когенерационных  теплоэнергетических установок;

- введение управления системами централизованного теплоснабжения;

- введение методов оценки инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения на основе интегрированной региональной энергоэффективности теплоснабжения;

- совершенствование тарифной политики в сфере теплоснабжения, поощряющей экономию, переход к расчётам потребителей тепловой энергии с теплоснабжающими организациями на основе двухставочных тарифов, стимулирование потребителей через реализацию механизмов тарифной политики к установке приборов учёта;

- повышение качества теплоснабжения, введение показателей качества тепловой энергии, режимов теплопотребления и условий осуществления контроля за их соблюдением как со стороны потребителей, так и со стороны энергоснабжающих организаций, разработка и введение типовых договоров теплоснабжения;

- обеспечение системного подхода при оптимизации работы систем централизованного теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий не только непосредственно в тепловых сетях (наладка, регулировка, оптимизация гидравлического режима и т.д.), но и в системах теплопотребления, непосредственно в зданиях (утепление строительной части зданий, проведение работ по устранению дефектов проекта и монтажа систем отопления и т.д.);

- проведение энергетического аудита объектов теплоснабжения и коммунального хозяйства с периодичностью не менее 1 раза в 5 лет;

- реализация типового проекта «Эффективная генерация» – модернизация и реконструкция котельных, ликвидация неэффективно работающих котельных и передача тепловой нагрузки на эффективную когенерацию, снижение на этой основе затрат топлива на выработку тепла;

- реализация типового проекта «Надёжные сети» – мероприятия по модернизации и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий и снижением на этой основе затрат на транспорт тепла, использование предварительно изолированных труб высокой заводской готовности с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции, герметично изолированной теплоизоляцией от увлажнения извне и с устройством системы диагностики состояния изоляции, обеспечение применения вместо сальниковых компенсаторов сильфонных, исключающих утечки теплоносителя;

- совершенствование государственного нормирования и контроля технологических потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии на основе использования современных норм проектирования тепловых сетей.

5.2 Повышение энергоэффективности

Технические мероприятия, реализуемые в Безымянском муниципальном образовании, обеспечивают решение задачи снижения удельного расхода энергии на 1 м2 площади этих объектов на 15% к 2015 году и на 17% к 2020 году и включают:

- оснащение приборами учёта тепловой энергии, природного газа и электроэнергии всех объектов бюджетной сферы и сферы услуг;

- проведение энергетического аудита 1 раз в 5 лет на всех объектах бюджетной сферы;

- проведение энергетического аудита в организациях сферы услуг (добровольного или обязательного, в соответствии с действующим законодательством);

- строительство всех новых зданий по СНиП «Энергоэффективность в зданиях», в которых вводятся требования к снижению удельного расхода энергии на цели отопления;

- повышение доли бюджетных зданий и зданий сферы услуг, подлежащих ежегодно комплексному капитальному ремонту;

- утепление не менее 47 тыс. м2 зданий бюджетной сферы и 28 тыс. м2 прочих зданий сферы услуг;

- замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных зданий и зданий сферы услуг;

- повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий и зданий сферы услуг;

- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности для организаций бюджетной сферы.

5.3 Повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде

Типовые технические мероприятия, позволяющие снизить удельный расход энергии в расчёте на 1 м2 площади жилых домов:

- реализация типового проекта «Расчёт по факту», включающего мероприятия по переходу на оплату коммунальных слуг населением на основе показаний приборов учёта потребления коммунальных услуг в многоквартирных жилых домах;

- проведение добровольного энергетического аудита;

- оснащение жилых домов, присоединенных к системам централизованного энергоснабжения, подомовыми и поквартирными коммерческими приборами учёта и регулирования потребления энергии;

- создание автоматизированных систем мониторинга потребления и экономии энергоресурсов и воды в управляющих компаниях и товариществах собственников жилья;

- реализация типового проекта «Теплый дом», предусматривающего снижение потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах по итогам проведения комплексного капитального ремонта;

- утепление не менее 7 % квартир (455 м2) и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, к 2015 году и 12% (782 м2) к 2020 году (установка пластиковых стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для окон, теплоотражающих экранов за радиаторами, доводчиков дверей, остекление лоджий, промывка систем отопления, установка современных радиаторов, общедомовых систем регулирования подачи тепловой энергии и др.);

- реализация типового проекта «Экономный свет» – мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в жилых домах для сокращения расходов на оплату электроэнергии населением;

- повышение эффективности систем внутридомового и квартирного освещения (включая проведение замены ламп накаливания на компактные люминесцентные или светодиодные лампы с доведением их доли в структуре источников света до 83% при сокращении доли ламп накаливания  до 17 %);

- повышение энергоэффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на новые энергоэффективные модели

- замена старых отопительных котлов в жилых домах с индивидуальными системами отопления на новые энергоэффективные котлы с КПД не ниже 95 процентов (до 38 котлов в период 2011–2015 годов и до 30 котлов в период 2016–2020 годов).

# 6. Ресурсное обеспечение программы

Необходимый объём финансирования программы  (прогноз) - 1962500 рублей (в ценах 2010 года).

Источники финансирования программы и распределение денежных средств по годам представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Источники финансирования программы (руб.)

| Источники финансирования по годам, | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местные бюджеты (прогнозно) | 1962500 | 163540 | 175900 | 187900 | 195000 | 199900 | 200000 | 200000 | 210100 | 220100 | 210060 |
| Всего | 1962500 | 163540 | 175900 | 187900 | 195000 | 199900 | 200000 | 200000 | 210100 | 220100 | 210060 |

Распределение финансовых средств по направлениям, отраслям для повышения энергоэффективности на период 2011-2020 годы показано в таблице 6.2.

Таблица 6.2. распределение финансовых средств по программе на 2011-2020 годы ( руб.)

| Наименование отраслей для повышения энергоэффективности | Объем финансирования, всего | Средства местных бюджетов (прогнозно) |
| --- | --- | --- |
| Повышение эффективности в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве | 1393380 | 1393380 |
| Муниципальный жилой фонд | 294400 | 294400 |
| Бюджетная сфера и сфера услуг | 255100 | 255100 |
| Использование возобновляемых источников энергии | 19620 | 19620 |
| Всего | 1962500 | 1962500 |

Система программных мероприятий на 2011-2015 годы представлена в приложении 3.

# 7. Механизм реализации программы

Реализация программы предусматривает государственную поддержку. Практика оказания такой поддержки энергоэффективным проектам показала целесообразность использования долевого участия для финансирования настоящей программы.

Государственная поддержка осуществляется на основе:

- возмещения части расходов на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности (проектов) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- предоставления  инвестиционного налогового кредита, полученного для повышения энергоэффективности производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- предоставления права применения хозяйствующими субъектами повышающих коэффициентов к установленной норме амортизационных отчислений;

- софинансирования мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ.

Информационное обеспечение работ по повышению энергоэффективности в сфере потребления энергоресурсов на  муниципальном уровне предусматривает:

- создание системы сбора исходных данных по использованию энергоресурсов на  муниципальном уровне;

- контроль технических и финансовых результатов выполнения программы;

- контроль энергопотребления в  муниципальной бюджетной сфере, включая учёт, распределение выделяемых энергоресурсов.

Одной из важнейших составляющих управления процессом энергосбережения является проведение контроля за выполнением программных мероприятий.

Целями контроля являются:

- получение систематизированной информации о выполнении программных мероприятий по энергосбережению, внедрению современных приборов учёта и регулирования расхода энергоресурсов, поиск резервов экономии топлива и энергии;

- выявление динамики показателей энергоэффективности в отраслях экономики и бюджетной сфере, определение положительных тенденций и «узких мест»;

- анализ выполнения целевых показателей программы для выработки соответствующих рекомендаций по их достижению и реализации необходимых технических решений.

# 8. Прогноз ожидаемых результатов программы

Принципиальными особенностями программы являются комплексность и дифференцирование мероприятий по Безымянской сельской администрации и муниципального жилого фонда и по формам реализации. В связи с этим в рамках реализации программы предусматривается осуществлять углубленный мониторинг её реализации.

Конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов реализации программы даются по каждому мероприятию.

Анализ мероприятий, планируемых при выполнении программы, показал, что при их реализации не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

Экономическая эффективность мероприятий программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.

При этом под результатами реализации программных мероприятий понимается достижение следующих результатов, определяющих её эффективность:

- снижение к 2020 году энергоёмкости муниципального продукта Безымянского муниципального образования за счёт реализации мероприятий программы на 15%;

- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в Безымянской сельской администрации и жилом секторе не менее чем на 15% к 2015 году и на 16 % к 2020 году;

Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценивается: экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей  Безымянской сельской администрацией, а также снижением расходов на дотирование энергопотребления населения.

Суммарная экономия средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов составит (прогнозно): в 2011–2015 годах –  58900 рублей; в 2011–2020 годах – 117800 рублей.